## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού   
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017»**

**ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Συμπληρώνεται μόνο για όσα τμήματα (α/α) υποβάλλεται προσφορά.**

**ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ**

| **Α/Α**  **μελέτης** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **Εταιρεία**  **κατασκευής** | **Ον. Ισχύς (W)** | **Φωτεινή Ροή**  **(lm)** | **Απόδοση (Efficacy) lm/W** | **Συντ. Ισχύος**  **(P.F)** | **Θερμοκρασία χρώματος**  **(Κ )** | **Βαθμός Προστασίας IP** | **Πιστοποιητικά** | **Παρατηρήσεις** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ LED, ΚΛΑΣΗΣ A+,15w ,1250lm, E27,240v | Τεμ. | 3.049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ LED, ΚΛΑΣΗΣ A+,18w ,1800lm, E27,240v ,4600 | Τεμ. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ SL, 65W ,E27 ,4000K, 4600 Lm | Τεμ. | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ SL, 65W ,E40,4000K, 4600 LM | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ SL, 85W ,E40,4000K, 5600 LM | Τεμ. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | ΛΑΜΠΑ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ 70W | Τεμ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ ΜΕ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ HQI –E 150W/NDL/CL , 240 volt | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 60 cm, 240 volt | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 120 cm , 240 volt | Τεμ. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **27** | ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ HQI 400W | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **28** | ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ΚΑΛΩΔΙΑ -ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ – ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ**

| **Α/Α**  **Με-λέτης** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ** | **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ** | **Συμφωνία /Απόκλιση** | **Πιστοποιητικά** | **Παρατηρήσεις** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | ΚΑΛΩΔΙΟ (NYY) 5X4mm 2 | Μέτρα | 100 |  |  |  |  |
| **11** | ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 63Α | Τεμ. | 15 |  |  |  |  |
| **12** | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ | Τεμ. | 5 |  |  |  |  |
| **13** | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ | Τεμ. | 100 |  |  |  |  |
| **14** | ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 200Χ2,5 | Τεμ. | 20 |  |  |  |  |
| **15** | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ME EΦΕΔΡΙΑ | Τεμ. | 15 |  |  |  |  |
| **16** | ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 40Α | Τεμ. | 16 |  |  |  |  |
| **17** | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 6A | Τεμ. | 36 |  |  |  |  |
| **18** | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 10Α | Τεμ. | 36 |  |  |  |  |
| **19** | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 16Α | Τεμ. | 36 |  |  |  |  |
| **20** | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 20Α | Τεμ. | 36 |  |  |  |  |
| **21** | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 25Α | Τεμ. | 36 |  |  |  |  |
| **22** | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 32Α | Τεμ. | 10 |  |  |  |  |
| **23** | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 63A | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |
| **24** | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 45A | Τεμ. | 3 |  |  |  |  |
| **25** | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 400W. | Τεμ. | 15 |  |  |  |  |
| **26** | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ Φ30 ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ | Τεμ. | 40 |  |  |  |  |
| **29** | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ | Τεμ. | 15 |  |  |  |  |
| **30** | ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOZED 25A | Τεμ. | 150 |  |  |  |  |

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ανάδοχος μπορεί να αλλάξει την εταιρεία κατασκευής μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.**

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή, και σε περίπτωση επιλογής ως προσωρινού μειοδότη θα προσκομίσω τα ζητούμενα υλικά για κάθε υλικό..

Ημερομηνία, ……/……/2017

Ο Προσφέρων