## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού**

**«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017»**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**[Συμπληρώνεται μόνο για όσα τμήματα (α/α) υποβάλλεται προσφορά]**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΑΞΙΑ** |
| **1** | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ LED, ΚΛΑΣΗΣ A+,15w ,1250lm, E27,240v | Τεμ. | 3.049 |  |  |
| **2** | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ LED, ΚΛΑΣΗΣ A+,18w ,1800lm, E27,240v ,4600 | Τεμ. | 600 |  |  |
| **3** | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ SL, 65W ,E27 ,4000K, 4600 Lm | Τεμ. | 320 |  |  |
| **4** | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ SL, 65W ,E40,4000K, 4600 LM | Τεμ. | 100 |  |  |
| **5** | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ SL, 85W ,E40,4000K, 5600 LM | Τεμ. | 150 |  |  |
| **6** | ΛΑΜΠΑ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ 70W | Τεμ | 50 |  |  |
| **7** | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ ΜΕ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ HQI –E 150W/NDL/CL , 240 volt | Τεμ. | 50 |  |  |
| **8** | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 60 cm , 240 volt | Τεμ. | 50 |  |  |
| **9** | ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 120 cm , 240 volt | Τεμ. | 50 |  |  |
| **10** | ΚΑΛΩΔΙΟ (NYY) 5X10mm 2 | Μέτρα | 320 |  |  |
| **11** | ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 63Α | Τεμ. | 15 |  |  |
| **12** | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ  | Τεμ. | 5 |  |  |
| **13** | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ | Τεμ. | 100 |  |  |
| **14** | ΔΕΣΙΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 200Χ2,5 | Τεμ. | 20 |  |  |
| **15** | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ME EΦΕΔΡΙΑ | Τεμ. | 15 |  |  |
| **16** | ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 40Α | Τεμ. | 10 |  |  |
| **17** | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 6A | Τεμ. | 36 |  |  |
| **18** | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 10Α | Τεμ. | 36 |  |  |
| **19** | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 16Α | Τεμ. | 36 |  |  |
| **20** | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 20Α | Τεμ. | 36 |  |  |
| **21** | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 25Α | Τεμ. | 36 |  |  |
| **22** | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 32Α | Τεμ. | 10 |  |  |
| **23** | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 63A | Τεμ. | 3 |  |  |
| **24** | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 45A | Τεμ. | 3 |  |  |
| **25** | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 400W. | Τεμ. | 15 |  |  |
| **26** | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΑΛΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ Φ30 ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ | Τεμ. | 40 |  |  |
| **27** | ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ HQI 400W | Τεμ. | 20 |  |  |
| **28** | ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΝΑΤΡΙΟΥ 400W | Τεμ. | 20 |  |  |
| **29** | ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΑ | Τεμ. | 15 |  |  |
| **30** | ΦΥΣΙΓΓΙΑ NEOSET 6A-10A-25A | Τεμ. | 150 |  |  |
|  |  |  |  | **ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ** |  |
|  |  |  |  | **ΑΘΡΟΙΣΜΑ** |  |
|  |  |  |  | **ΦΠΑ 24 %** |  |
|  |  |  |  | **ΣΥΝΟΛΟ** |  |

\*. Στις λάμπες LED η προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνει και την χρηματική εισφορά ανακύκλωσης.

Ημερομηνία, ……/……/2017

Ο Προσφέρων