# ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  						ΕΤΟΣ 2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ		ΚΑ:60.7133.0006

## ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV :42512300-1

42512200-0

31214130-9

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια κλιματιστικών και fan coil δαπέδου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.696,00 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια FAN COILδαπέδου , μήκος 1,07 μ. , 8,16KW | Τεμ. | 5,00 | 580,00 € | 2.900,00 € |
| 2 | Προμήθεια FAN COILδαπέδου , μήκος 1,27 μ. , 12,00KW | Τεμ. | 1,00 | 630,00 € | 630,00 € |
| 3 | Προμήθεια διακοπτών σωμάτων | Τεμ. | 12,00 | 10,00 € | 120,00 € |
| 4 | Προμήθεια κλιματιστικού 12.000 Btu INVERTER , ψύξης – θέρμανσης . | Τεμ. | 1,00 | 650,00 € | 650,00 € |
| 5 | Προμήθεια κλιματιστικού 24.000 Btu INVERTER , ψύξης – θέρμανσης . | Τεμ. | 1,00 | 1.100,00 € | 1.100,00 € |
|  |  |  |  | Άθροισμα | 5.400,00 € |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α.24% | 1.296,00 € |
|  |  |  |  | Σύνολο | 6.696,00 € |

Στην παραπάνω προμήθεια   συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση θα γίνει με μέριμνα της αναδόχου εταιρείας.

Καρδίτσα 7/ 12/22

Ο Συντάξας

Αλ. Λάππας

Ηλ/γος – Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε.